|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План работ по текущему ремонту МКД на 2022г.**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование работ | Сумма | Примечание | | 1 | Устранение протечек воды в подвал по  премыканию стилобата и фундамента дома.  ( снятие старого асфальта и гидроизоляции на примыкании стилобата и фундамента дома, и  укладка нового асфальта и гидроизоляции) | **150 000,00 р.** | Подрядная  организация | | 2 | Покраска:  - лавочек, поручней пандуса и входных групп у подъездов, ограждения по периметру стилобата.  Замена урн у подъездов и офисов.  Замена сломанных плиток на лестнице со  стороны подземной парковки.  Отремонтировать лестницу со стороны  ул. Кима. | **35 000,00 р.** | Силами ТСЖ | | 3 | Покрытие оцинкованным железом под  ограждением лестниц со стороны подземной  парковки и ул. Кима.  Покраска стилобата. | **20 000,00 р.** | Подрядная  организация |   **Итого: 205 000,00 р.**  **План работ по текущему ремонту подземной парковки на 2022г.**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование работ | Сумма | Примечание | | 1 | Устранение течи в помещении охраны  и парковочных мест (на которых проявится  течь воды).  Замена водоприемников на дренажном  водоотводе в количестве 5 шт. | **200 000,00 р.** | Подрядная  организация |   **Итого: 200 000.00 р.** | | |
|  |  |  |